НАРЯД-ДОПУСК № _____
на производство работ повышенной опасности

Выдан (дата)

Действителен до (дата)

1. Руководителю работ начальнику склада готовой продукции (фамилия, инициалы).

2. На выполнение работ по очистке кровли склада готовой продукции.

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

работа на высоте: возможность падения работника с высоты и предметов с высоты на него;

воздействие движущегося оборудования, инструмента;

пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

повышенная подвижность воздуха;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента, поверхности крыши;

физические перегрузки.

4. До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оградить место производства работ (опасной зоны) на расстоянии не менее 6 м от стены склада. Исключить нахождение людей и транспортных средств вблизи указанной опасной зоны. В местах расположения выходов из здания, прохода людей выставить дежурных | До начала работ | Руководитель работ (фамилия, инициалы) |
| 2 | К работам ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте допускать работников, прошедших медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющих противопоказаний к работам на высоте |  |  |
| 3 | Работников обеспечить средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с видом выполняемых работ, в т. ч. защитными касками, при выполнении работ на высоте – СИЗ от падения с высоты (испытанными предохранительными поясами, страховочными канатами), комплектом СИЗ от холода, а также рукавицами, обувью, головными уборами, имеющими соответствующую теплоизоляцию. Обувь должна быть на нескользкой подошве | До начала работ | Руководитель работ (фамилия, инициалы) |
| 4 | Проверить: техническое состояние ограждений; надежность закрепления страховочных веревок, лестниц или стремянок; прочность стропил; для обеспечения безопасности прохожих убедиться в наличии ограждений опасной зоны и расстановке дежурных | До начала работ | Руководитель работ (фамилия, инициалы) |
| 5 | Определить места и способы крепления страховочных канатов (за прочные элементы строительных конструкций здания); выполнить крепление страховочных канатов и убедиться в надежности их крепления | До начала работ | Руководитель работ (фамилия, инициалы) |
| 6 | Провести целевой инструктаж по охране труда исполнителей работ (по Инструкции по охране труда при очистке крыш и козырьков от снега и наледи) | До начала работ | Руководитель работ (фамилия, инициалы) |
| 7 | Проверить: физическое состояние рабочих; состояние обуви и ее соответствие предъявляемым требованиям; наличие и исправность СИЗ и страховочных средств; наличие и исправность необходимого инструмента | До начала работ | Руководитель работ (фамилия, инициалы) |

Начало работ в (время, дата)

Окончание работ в (время, дата)

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использовать в работе выданные СИЗ. Крепить предохранительные пояса в местах указанных руководителем работ | В процессе выполнения работы | Исполнители работ (фамилия, инициалы), (фамилия, инициалы) |
| 2 | В процессе работы не открывать и не снимать защитные ограждения, кожухи и т.п. коммуникаций, применяемых механизмов, прикасаться к его подвижным и (или) токоведущим частям |  |  |
| 3 | Обеспечить соблюдение при производстве работ требований пожарной безопасности |  |  |
| 4 | Выполнить требования по охране труда, изложенные в Инструкции по охране труда при очистке крыш и козырьков от снега и наледи |  |  |

6. Состав исполнителей работ:

| Фамилия, имя, отчество | Профессия, квалификационный разряд, группа по электробезопасности | С условиями работ ознакомил, целевой инструктаж провел | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил |
| --- | --- | --- | --- |
| (Фамилия, инициалы) | Электрик 3-го разряда, IIгруппа по электробезопасности | (Подпись) | (Подпись) |
| (Фамилия, инициалы) | Монтажник 3-го разряда,II группа по электробезопасности | (Подпись) | (Подпись) |

7. Наряд-допуск выдал: главный инженер (фамилия, инициалы).

Наряд-допуск принял: начальник склада готовой продукции (фамилия, инициалы).

8. Письменное разрешение действующей (эксплуатирующей) организации на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности согласованы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного представителя действующего предприятия, эксплуатирующей организации).

9. Рабочие места и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ: начальник склада готовой продукции (фамилия, инициалы, подпись, дата)

10. Наряд-допуск продлен до (дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ (фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Лицо, выдавшее наряд-допуск (фамилия, имя, отчество, подпись, дата)