ПАМЯТКА ПО ГОТОВНОСТИ ВВОДНЫХ, ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при проверке готовности вводных, внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования и инженерных систем, обеспечивающих безопасность при эксплуатации многоквартирного жилого дома

- Договор на проведение технического обслуживания и ремонта вводного, внутренних газопроводов, многоквартирного жилого дома, проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д), внутриквартирных газопроводов до кранов на опусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном жилищном фонде, заключенного между организацией, имеющей право выполнения данных работ и организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченным лицом, управляющим.

- Документ, подтверждающий выполнение технического обслуживания вводных, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования.

- Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

- Копия решения о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию газового оборудования, копии удостоверений о специальной подготовке (для общежитий, в которых эксплуатируется газовое оборудование).