О должностном лице организации, ответственном за электрохозяйство

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок Потребителя (кроме граждан) приказом или распоряжением или решением правления должен быть назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель. Приказ (распоряжение) издается после успешной проверки знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ТКП 181-2009 (02230),утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16. (далее - ТКП 181-2009), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» ТКП 427-2012 (02230), утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 228, правил пожарной безопасности и присвоения этим лицам IV группы по электробезопасности при наличии у Потребителей на балансе электроустановок напряжением до 1000 В и V группы по электробезопасности при наличии у Потребителя на балансе электроустановок напряжением выше 1000 В.

По представлению лица, ответственного за электрохозяйство, руководитель Потребителя может назначать ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). Взаимоотношения и распределение обязанностей между лицами, ответственными за электрохозяйство, должны быть отражены в должностных инструкциях или в соответствующих положениях о взаимоотношениях.

Руководитель Потребителя и лицо, ответственное за электрохозяйство, как и работники, их замещающие, несут персональную ответственность за создание безопасных условий труда для работников электрохозяйства, укомплектование Потребителя обученным и аттестованным электротехническим персоналом, организационно-техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала Потребителя и посторонних лиц электрическим током.

Лица, ответственные за электрохозяйство структурных подразделений Потребителя, несут ответственность за проведение организационных и технических мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда, за проведение инструктажей по охране труда с наглядным показом и обучением персонала безопасным методам работы, за соблюдением персоналом требований безопасности труда и применением им инструмента, приспособлений, средств защиты, спецодежды, отвечающих требованиям норм и правил.

Руководитель Потребителя, лицо, ответственное за электрохозяйство, и специалист по охране труда должны контролировать соответствие условий труда на рабочих местах требованиям безопасности и производственной санитарии. При невозможности устранить воздействие на персонал вредных и опасных факторов руководящие должностные работники обязаны обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.

У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 30 кВА, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.

Лицо, ответственное за электрохозяйство,и лицо, которое будет его замещать, назначают из числа специалистов, квалификация которых отвечает требованиям, предъявляемым настоящими Правилами.

У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок руководитель Потребителя может возложить на себя. Для этого необходимо прохождение инструктажа и оформление соответствующего заявления-обязательства в территориальном органе госэнергонадзора (приложение А).

Эксплуатация электроустановок с напряжением свыше 1000 В, владельцами которых

являются граждане, разрешается специально подготовленному персоналу юридических лиц или индивидуальным предпринимателям на основании договора о предоставлении услуг по обслуживанию электроустановок.

Индивидуальные предприниматели и персонал юридического лица, выполняющие по договору техническое обслуживание электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Лицо, ответственное за электрохозяйство, обязано:

− организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;

− организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;

− организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;

− обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;

− организовать проведение расчетов норм электропотребления и потребности Потребителя в электрической энергии (мощности) и осуществлять контроль за ее расходованием;

− участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;

− контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, наличие средств пожаротушения и инструмента;

− обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;

− организовать оперативное обслуживание электроустановок;

− контролировать или самостоятельно обеспечивать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

Лица, ответственные за электрохозяйство, несут ответственность за правильный подбор электротехнического персонала.

Управление по труду, занятости и социальной защите

Вилейского райисполкома