Осмотр зданий и сооружений – эффективная мера реализации требований по безопасной эксплуатации зданий и сооружений

На законодательном уровне установлено, что все производственные здания и помещения должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями по охране труда.

Для того, чтобы реализовать данное требование, нужно систематически производить осмотр этих объектов. Работодатель, который является их владельцем, должен все здания и сооружения закрепить за конкретными структурными подразделениями организации, службами, указав при этом занимаемые площади. Именно на руководителях данных служб и подразделений и должна возлагаться ответственность за сохранность, грамотную эксплуатацию, проведение ремонтных работ на вверенных им площадях. Это могут быть как целые здания, так и отдельные этажи, корпусы, блоки, отдельные цехи и помещения.

## Когда  же стоит проводить обследование зданий и сооружений? Данное мероприятие имеет смысл в совершенно различных ситуациях. Так, исследование состояния объектов необходимо, когда:

- нужно определить возможность безопасной эксплуатации здания или сооружения;

- перед паспортизацией объекта;

- если изменяются условия эксплуатации;

- при обнаружении дефектов и повреждений в строительных конструкциях;

- с целью определения степени износа объекта или его элементов;

- перед принятием решения о сносе (утилизации);

- прежде, чем продолжить строительные работы на законсервированном объекте и др.

Существует и иная необходимость – обязательство работодателей дважды в год проводить обследование зданий и сооружений. Эти мероприятия проводятся весной и осенью. Наступает осень и  основной задачей осеннего осмотра конструкций здания является проверка готовности к эксплуатации в зимний период. Обычно выполняется осенний осмотр до начала отопительного периода. Наибольшее внимание уделяется проверке целостности теплового контура здания и готовности к работе систем отопления.  Данная мера может осуществляться как своими силами, так и с помощью специализированной организации, имеющей на это лицензию.            По итогам осеннего технического осмотра составляются планы текущего ремонта жилых зданий на следующий год, определяются объекты, а также элементы зданий, требующие капитального ремонта. Согласно п. 4.2 раздела 4  Строительных  норм Республики Беларусь СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений», техническая эксплуатация зданий должна соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества граждан и собственников зданий, экологическую безопасность в течение всего периода их использования